Общие сведения об объекте и предмете тендера.
	1
	Предмет тендера
	     Оказание услуг по техническому обслуживанию, и капитальному ремонту средств и систем автоматизации, пожарной сигнализации, автоматических установок газового пожаротушения, обеспечение единства измерений средств измерений, на объекте МНПП «Отвод морской порт «Приморск» - «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», в 2026-2029 годах.


	2
	Описание объекта и предмета тендера
	Видам обслуживания, перечисленным в п.1 подлежит оборудование АСУТП и КИПиА применяемые на технологических объектах  Технологический объект МНПП «Отвод морской порт «Приморск» - «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» , Стационарная камера запуска СОД S=4682,6 м² (на нем располагается 1 ед. ПКУ (пункт контроля управления)); Площадка ПСП S=19392 м² (на нем располагается 1 ед. ПКУ, 1 ед. ДЭС (дизельная электростанция), 1 ед. КТП и ЩСУ (комплектная трансформаторная подстанция и щит станций управления), 1 ед. временное модульное здание), СИКН; ПКУ 253 S=273 м² (на нем располагается 1 ед. ПКУ, 1 ед. ДЭС, узел запорной арматуры (УЗА); ПКУ 268 S=273 м² (на нем располагается 1 ед. ПКУ, 1 ед. ДЭС, узел запорной арматуры (УЗА); ПКУ 350 S=273 м² (на нем располагается 1 ед. ПКУ, 1 ед. ДЭС, узел запорной арматуры (УЗА):
- техническое обслуживание и текущий ремонт СИ и СА работниками Подрядчика с требуемым уровнем обслуживания (SLA);

- капитальный ремонт СИ и СА;

- контроль метрологических характеристик СИ и ИС;

- поверка (калибровка) СИ и ИС;

- метрологическая аттестация СИ и ИС;

- обслуживание ПС и АУГП;

- проверка противоаварийных защит, систем сигнализаций и блокировок систем автоматизации (АС и ПАЗ).

- ведение и актуализация базы данных КИС-Метролог .

	3
	Адрес производства работ/услуг
	МНПП «Отвод морской порт «Приморск» - «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» по адресу: 188909, Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д.1.

	4
	Срок выполнения работ/услуг
	С 01.11.2026 по 31.10.2029 года

	5
	Цель работ/услуг
	Выполнение требований федеральных законов № 116-ФЗ, № 102-ФЗ, а так же требований СТО ЛУКОЙЛ 1.14-2013

	6
	Общие сведения о Заказчике работ/ услуг
	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс» 
Адрес: Россия, 115035, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д.3 стр. 1


	7


	Сведения об Организаторе тендера
	ПАО «ЛУКОЙЛ», Блок по закупкам и управлению имуществом

Адрес: Россия, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11, контактное лицо Акопова Яна Валерьевна Управление закупок общей номенклатуры для дочерних обществ и ПАО "ЛУКОЙЛ" (495) 627- 43- 47 вн. 743-47



	8
	Требования к Претенденту
	Претендент должен иметь опыт оказания услуг аналогичных предмету тендера не менее чем три последних года.

	9
	Порядок и условия посещения объекта тендера
	1. При необходимости Организатор тендера совместно с Заказчиком могут предоставить любому претенденту не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи тендерного предложения, возможность посетить Объект тендера (далее – Объект). 

2. Претендент посещает Объект тендера за свой счет. 

3. Для посещения объекта претендент не позже, чем за 5 рабочих дней до предполагаемого срока посещения Объекта, направляет в адрес Организатора тендера запрос с указанием наименование объекта, желаемого времени посещения Объекта и перечнем лиц, желающих посетить объект.

	10
	Условия участия в тендере
	Для участия в тендере необходимо направить запрос на участие в тендере, пройти регистрацию в Личном кабинете ( https://lk.lukoil.com ) и внести необходимую информацию и документы в соответствии с размещенной в Личном кабинете инструкцией.


